RF02

TECH:  G.B.

10/18/08

Takeoff:  13:04

13:08 - Cycled DSM’s – wing tip probes started in a strange mode.

13:20 – Cycled power on left pod for French FSSP.

GPS drop outs – 13:43, 13:49, 14:49, 15:09, 16:02-16:04, 17:07, 17:18-17:20, 17:28, 17:31, 18:15, 19:55, 19:59, 21:09.

16:55 – Spikes in OAT

19:31 – Spikes in OAT

19:35 – XUVI is -#

21:09 – XUVT is back on.

Landing:  21:26

Cliff reports venturri on right side is louder than normal.  Will report and investigate.

Steve report air leaking on rt. side paratroop door.   Will report and investigate.